## T6.1
Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá
Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.
Tabuľka č. 6.1
Názov spoločnosti: | TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo spoločnosti: | 058 01 Poprad, Štefaníkova 887/53
IČO: | 31699847
Obdobie: | 1.1.2019-31.12.2019
Celkový počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom ku koncu roka: |  | 94
Z toho | Na napäťovej úrovni nad 1 kV: | 0
| Na napäťovej úrovni do1 kV mimo domácnosti: | 15
| Na napäťovej úrovni do1 kV v domácnosti: | 79
Vyhotovil/meno: | Ladislav Samsely
Telefón/email: | 0421 918 735 371, ladislav.samsely@tatravagonka.sk
Dátum: | 2020-02-24
Vysvetlivky:
1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## T6.2
Úroveň dodržiavania štandardov kvality distribúcie elektriny
Prevádzkovateľ MDS podľa vyhlášky č. 236/2016 § 3 písm. o) bod 1.4. a 2.4.
Tabuľka č. 6.2
A | B | C | D | E | F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis | Počet, hodnota | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDi
§ 3, písm. a) | D1C | 0 | 1 | 6 | 6
| D1N | 0
§ 3, písm. b) | D2C | 0 | 1 | 5 | 5
| D2D | 0
§ 3, písm. c) | D3C | 0 | 1 | 7 | 7
| D3D | 0
§ 3, písm. d) | D4C | 0 | 1 | 6 | 6
| D4D | 0
§ 3, písm. e) | D5C | 0 | 1 | 7 | 7
| D5D | 0
§ 3, písm. f) | D6C | 0 | 1 | 7 | 7
| D6D | 0
§ 3, písm. g) prvý bod | D7C | 2 | 1 | 6 | 6
| D7D | 2
§ 3, písm. g) druhý bod | D8C | 0 | 1 | 6 | 6
| D8D | 0
§ 3, písm. h) | D9C | 0 | 1 | 6 | 6
| D9D | 0
§ 3, písm. i) | D10C | 4 | 1 | 6 | 6
| D10D | 4
§ 3, písm. j) | D11C | 4 | 1 | 4 | 4
| D11D | 4
§ 3, písm. k) | D12C | 0 | 1 | 4 | 4
| D12D | 0
§ 3, písm. l) | D13C | 0 | 1 | 4 | 4
| D13D | 0
§ 3, písm. m) | D14C | 0 | 1 | 7 | 7
| D14D | 0
§ 3, písm. n) | D15C | 0 | 1 | 4 | 4
| D15D | 0
§ 3, písm. o), SAIDIN | D16 | 215.83 | 0.42626 | 6 | 2.5576
§ 3, písm. o), SAIFIN | D17 | 0.91 | 1 | 5 | 5
§ 3, písm. o), ISS | D18 | 0.0002 | 1 | 4 | 4
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK |  |  |  |  | 96.5576
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. |  |  |  |  | 93.4
Vysvetlivky:
1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.

## T6.3
Porovnanie SAIDI, SAIFI a ISS
Tabuľka č. 6.3
Ukazovateľ |  | Rok t-1 | Rok t-2
SAIDI | SAIDIN | 215.83 | 0
| SAIDIN§5 | 0 | 0
| SAIDINC | 215.83 | 0
| SAIDIP | 115 | 115
SAIFI | SAIFIN | 0.91 | 0
| SAIFIN§5 | 0 | 0
| SAIFINC | 0.91 | 0
| SAIFIP | 0.417 | 0.42
ISS |  | 0.0002 | 0
Vysvetlivky:
1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## T6.4
Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD
Tabuľka č. 6.4
Rok | Hodnota XD
t-1 | 96.5576
t-2 | 100
Vysvetlivky:
1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

## T10.8.1
Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)
Tabuľka č. 10.8.1
Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN | Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy | Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0 | 0 | 0

## T10.8.2
Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)
Tabuľka č. 10.8.2
Vznik udalostí podľa § 5 | Celkový počet udalostí v roku t-1 | Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie distribúcie elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN | Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy | Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b); živelná pohroma | 0 | 0 | 0 | 0
písm. c); tretia osoba | 0 | 0 | 0 | 0
písm. d); ohrozenie života | 0 | 0 | 0 | 0

## T10.8.3
Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)
Tabuľka č. 10.8.3
Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e) | 0

## T10.8.4
Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
Tabuľka č. 10.8.4
Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5 | Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci | 0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality | 0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve | 0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou | 0

## T11.2.1
Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)
Tabuľka č. 11.2.1
Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny podľa vyhlášky | Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1 |  | Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1 |  | Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2 |  | Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1 |  | Počet uhradených KP v roku t-1
| Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom. | Dom. | Mimo dom.
§ 3 písm. a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. j) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. l) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
§ 3 písm. n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dom. + Mimo dom. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vysvetlivky:
1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## T11.2.2
Evidencia odmietnutých KP
Tabuľka č. 11.2.2
Identifikačné údaje oprávnenej osoby | Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje | Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný | Výška odmietnutej KP | Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP | Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
Poznámka:
Ak je to potrebné, pridajte riadky.

## Vyhodn.
Regulovaný subjekt | Dodržiavanie jednotlivých ŠK | [29 empty] | Vyplatené komenzačné platby v € | [30 empty] | Počet vyplatených KP | [30 empty] | Plynulosť distribúcie | [8 empty] | XD | Počet OM
| písm. a) |  | písm. b) |  | písm. c) |  | písm. d) |  | písm. e) |  | písm. f) |  | písm. g) bod 1. |  | písm. g) bod 2. |  | písm. h) |  | písm. i) |  | písm. j) |  | písm. k) |  | písm. l) |  | písm. m) |  | písm. n) |  | písm. a) |  | písm. b) |  | písm. c) |  | písm. d) |  | písm. e) |  | písm. f) |  | písm. g) |  | písm. h) |  | písm. i) |  | písm. j) |  | písm. k) |  | písm. l) |  | písm. m) |  | písm. n) |  | KP ∑ |  | KPC ∑ | písm. a) |  | písm. b) |  | písm. c) |  | písm. d) |  | písm. e) |  | písm. f) |  | písm. g) |  | písm. h) |  | písm. i) |  | písm. j) |  | písm. k) |  | písm. l) |  | písm. m) |  | písm. n) |  | Počet KP ∑ |  | Počet KPC ∑ | SAIDI |  |  |  | SAIFI |  |  |  | ISS
| C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom |  | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom | Dom | Ndom |  | N | § 5 | N ∑ | P | N | § 5 | N ∑ | P |  |  | VN | NN mimo Dom | NN Dom | OM spolu
TATRAVAGÓNKA a.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.83 | 0 | 215.83 | 115 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0.417 | 0.0002 | 96.5576 | 0 | 15 | 79 | 94