Nadlimitná zákazka

V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž

/tovar/

realizovaná v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“)

evidenčné číslo verejnej súťaže: TVP/NLZ – 1/2011 (k projektu ITMS: 26220220136)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky

Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Vypracoval: ....................................................               Schválil: .........................................................

Mgr. Vladimír Oros                                                            Ing. Peter Macala

odborne spôsobilá osoba                                              podpredseda predstavenstva

reg. č. H0206-257-2001

..........................................................

Ing. Matúš Bujňák

člen predstavenstva

V Poprade dňa 5. októbra 2011

OBSAH

ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov

Oddiel I.

Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky

- Komplexnosť dodávky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Zmluva

- Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- Oprávnení uchádzači

- Predloženie a obsah ponúk

- Variantné riešenie

- Platnosť ponúk

- Náklady na ponuky

Oddiel II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie

###### Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi	alebo záujemcami

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Oddiel III.

Príprava ponuky

- Jazyk ponúk

- Zábezpeka

- Mena a ceny uvádzané v ponukách

- Vyhotovenie ponúk

Oddiel IV.

Predkladanie ponúk

- Označenie obalov ponúk

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponúk

Oddiel V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- Posúdenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk

- Mena na vyhodnotenie ponúk

- Hodnotenie ponúk

Oddiel VI.

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

- Informácia o výsledku hodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny

ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov

- Osobné postavenie uchádzačov

- Finančné a ekonomické postavenie uchádzačov

- Technická a odborná spôsobilosť uchádzačov

ČASŤ E. Obchodné podmienky

- Zmluva

- Základné obchodné podmienky

Časť F. Kritéria hodnotenia ponúk

Časť G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor)

Časť H. Podmienky elektronickej aukcie

ČASŤ A. Pokyny pre uchádzačov

Oddiel I.

##### Všeobecné informácie

- Identifikácia osoby podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Názov:	TATRAVAGÓNKA a.s.

Sídlo:	Štefánikova 887/53, 058 01, Poprad

Štatutárny orgán/štatutár:	Ing. Peter Macala, Ing. Miroslav Betík

IČO:	31699847

DIČ:						 2020514496

Bankové spojenie:	Tatrabanka a.s.

Číslo účtu:	2920380711/1100

Internetová adresa: 	www.tatravagonka.com

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

ďalšie informácie o podmienkach súťaže môžete získať u:

Obchodné meno: 		Tatra Tender s.r.o.

Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava

Štatutárny zástupca:	Mgr. Vladimír Oros, konateľ

IČO:	44 119 313

zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo 51980/B

Odborne spôsobilá osoba: 		 	 Mgr. Vladimír Oros, reg. č. H0206-257-2001

- Predmet zákazky

  - Predmetom zákazky sú Skúšobné zariadenia pre deštruktívne a nedeštruktívne skúšky (ďalej tiež „Skúšobné zariadenia“, „zariadenia“ alebo „predmet zákazky“).

  - Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti pozostávajúce z nižšie uvedených položiek (ďalej aj „Časti predmetu zákazky“ alebo len „Časti“):

    - Časť A:

|  | Názov | Množstvo | CPV | Číslo položky z rozpočtu Zmluvy o NFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitálny rádiografický systém | 1 ks | 33111600-7 | 1.1.1.4 |
| 2 | Prenosný rtg prístroj | 1 ks | 38582000-8 | 1.1.1.5 |

    - Časť B:

|  | Názov | Množstvo | CPV | Číslo položky z rozpočtu Zmluvy o NFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Charpy kladivo | 1 ks | 38424000-3 | 1.1.1.7 |
| 4 | Chladiaci termostat na vrubové vzorky | 1 ks | 42513200-7 | 1.1.1.8 |

    - Časť C:

|  | Názov | Množstvo | CPV | Číslo položky z rozpočtu Zmluvy o NFP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Spektrometer | 1 ks | 38433000-9 | 1.1.1.9 |

  - Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky.

- Komplexnosť dodávky

  - Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré Časti predmetu zákazky.

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude z väčšej časti (65 %) financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej „Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                                   č. 142/2010/2.2/OPVaV  (ďalej len „Zmluva o NFP“) pre projekt Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality výrobného procesu koľajových vozidiel a tiež z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

- Zmluva

  - Výsledkom verejnej súťaže budú jedna, dve alebo tri zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona                   č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení uzavreté medzi úspešným uchádzačom/uchádzačmi (zhotoviteľ) a verejným obstarávateľom (objednávateľ). Pokiaľ sa v súťažných podkladoch hovorí o zmluve (o dielo) platí, že sa uvádzaná informácia, resp. podmienka vzťahuje na všetky zmluvy (ak budú úspešné ponuky viacerých uchádzačov), ak nie je uvedené inak.

  - Obsah zmluvy o dielo bude s víťazom súťaže dohodnutý tak, aby bol dodržaný obsah ponuky a najmä tieto časti súťažných podkladov:

- B.  Opis predmetu zákazky

- C.  Spôsob určenia ceny

- D.  Podmienky účasti uchádzačov

- E.  Obchodné podmienky

- F.  Kritéria hodnotenia ponúk

- G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor)

- Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  - Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01, Poprad, Slovenská republika.

  - Termín dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov od uzavretia zmluvy.

- Oprávnení uchádzači

  - Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny vo verejnej súťaži. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

  - Ponuku nemôže predložiť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie.

  - Ak ponuku predloží právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, bude jej ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Takýto uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.

- Predloženie a obsah ponúk

  - Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri Časti predmetu zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

  - Každá z nižšie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 8.2.3, z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných. Súčasťou ponuky musia byť:

    - Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých podmienok stanovených v časti B. Opis predmetu zákazky. Opis musí obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu, ako zariadenia tvoriace ponúkaný predmet plnenia spĺňajú požadované funkčné a  technické parametre uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky. Uchádzač predloží opis v štruktúre časti B. Opis predmetu zákazky, pričom uvedie ako  ním ponúkané zariadenia spĺňajú požiadavky uvedené v jednotlivých bodoch (1 až 17) tejto časti podľa toho ktorú Časť predmetu zákazky ponúka (uvedie číslo bodu a informáciu o spôsobe plnenia/plnení v ňom požadovaného parametra/parametrov).

    - Cena predmetu zákazky stanovená v súlade s podmienkami časti C. Spôsob určenia ceny a časti G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor).

    - Doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v časti D.  Podmienky účasti uchádzačov preukazujúce splnenie podmienok účasti v tejto verejnej súťaži.

    - Návrh zmluvy obsahujúci záväzok uchádzača dodať verejnému obstarávateľovi predmet zákazky, resp. jeho Časť za cenu uvedenú v ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch, najmä v časti E. Obchodné podmienky.

    - Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke.

    - Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu v súlade s podmienkami Časti H. Podmienky elektronickej aukcie.

  - Ak uchádzač predkladá ponuku na viac ako jednu Časť predmetu zákazky, predloží informácie, resp. dokumenty uvedené v bodoch 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.4 samostatne pre každú Časť. Z označenia týchto informácií (dokumentov) musí byť jednoznačne jasné, ktorých Častí predmetu zákazky sa týkajú.

  - Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 20.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.

  - Okrem originálu ponuky predloží uchádzač aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte Portable Document Format (.pdf) v súlade s bodom 18.3.

  - Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 20.1, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

  - V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

- Variantné riešenie

  - Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

  - Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

  - Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie a z ponuky nebude zrejmé, ktorý návrh je hlavný, a ktorý variantný, bude celá ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.

- Platnosť ponúk

  - Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 29.2.2012.

  - V prípade podania žiadosti o nápravu, prípadne námietky proti postupu verejného obstarávateľa sa uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

- Náklady na ponuky

  - Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponúk znášajú uchádzači bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

  - Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

Oddiel II.

##### Dorozumievanie a vysvetľovanie

- Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

  - Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. V prípadoch stanovených ZVO sa musí komunikácia uskutočňovať písomne v súlade s § 40 Zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

  - V komunikácii záujemca alebo uchádzač vždy uvedie evidenčné číslo verejnej súťaže: TVP/NLZ – 1/2011.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

  - V prípade potreby vysvetliť súťažné podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo zodpovednú osobu: Mgr. Vladimír Oros, Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, sp@tatratender.sk.

  - Odpoveď na každú včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 13.1, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty podľa bodu 20.2.

  - Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme do 14.11.2011.

  - Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Tieto informácie verejný obstarávateľ preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.

- Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

14.1  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Oddiel III.

##### Príprava ponuky

- Jazyk ponúk

  - Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku.

  - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov (časť D. Podmienky účasti uchádzačov), so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokumentov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladu do štátneho jazyka, rozhodujúci bude preklad v štátnom jazyku.

- Zábezpeka

  - Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

- Mena a ceny uvádzané v ponukách

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení.

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eur.

  - Časti ponúk uvádzajúce cenu musia obsahovať jednotkovú cenu každej z položiek uvedených v Časti C. spôsob určenia ceny a celkovú cenu predmetu zákazky, t.j. súčet všetkých položiek, ako aj ďalšie tam uvedené náležitosti.

- Vyhotovenie ponúk

  - Ponuky musia byť vyhotovené v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

  - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponúk, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže           a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

  - Na zabezpečenie ochrany dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač predloží okrem kompletnej ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte Portable Document Format (.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií (napríklad s vynechaným textom tvoriacim dôverné informácie).

Oddiel IV.

##### Predkladanie ponúk

- Označenie obalov ponúk

  - Uchádzači vložia ponuky do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

  - Obaly ponúk musia obsahovať nasledovné údaje:

    - adresu uvedenú v bode 20.1,

    - adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),

    - označenie „Verejná súťaž – Skúšobné zariadenia – neotvárať“.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Ponuky je potrebné doručiť na adresu: TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01, Poprad, Slovenská republika.

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21.11.2011 o 9:45 hod. miestneho času.

  - Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2 sa vrátia uchádzačom neotvorené.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponúk

  - Uchádzači môžu predložené ponuky dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.

  - Doplnenie alebo zmenu ponúk je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, doručenej poštou alebo osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 20.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu podľa bodu 20.1. Ostatné ustanovenia tohto oddielu sa použijú obdobne.

Oddiel V.

##### Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.11.2011 o 10:00 hod. stredoeurópskeho času na adrese: TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01, Poprad, Slovenská republika.

  - Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 43 ZVO neverejné.

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. Po podpise zmluvy verejný obstarávateľ zašle na zverejnenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk, kópiu uzavretej zmluvy alebo dodatku.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ:

    - uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

    - z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné a

    - uchádzač predloží aj kópiu ponuky v elektronickej forme v takom vyhotovení, ktoré umožní ochranu dôverných informácii v súlade s bodom 18.3.

V opačnom prípade verejný obstarávateľ poskytne Úradu na zverejnenie kompletnú ponuku.

- Posúdenie splnenia podmienok účasti, vysvetľovanie a vyhodnocovanie ponúk

  - Posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.

  - V rámci procesu hodnotenia ponúk komisia najprv posudzuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na uchádzača.

  - Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti D. Podmienky účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia

    - podmienok týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 ZVO,

    - podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO a

    - podmienok technickej a odbornej spôsobilosti a zabezpečenia kvality podľa § 28 a nasl.

  - Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať na základe dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti D. Podmienky účasti uchádzačov.

  - Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do

    - piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo

    - dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie,

pokiaľ verejný obstarávateľ vo výzve na vysvetlenie alebo doplnenie neurčil dlhšiu lehotu.

  - Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO a vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplní požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v oznámení           o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

  - Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty,      v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.

  - Komisia ďalej vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

  - V prípade nejasností a nejednoznačnosti pri interpretácii ponuky bude uchádzač bezodkladne požiadaný o predloženie riadneho vysvetlenia svojej ponuky. V prípade nejasností a nejednoznačností spôsobených zrejmými chybami v písaní a/alebo počítaní v texte ponuky a zrejmých matematických chýb, bude uchádzačovi na základe výzvy verejného obstarávateľa umožnené vysvetliť zistené nejasnosti. Uchádzač svojim vysvetlením nemôže zmeniť svoju ponuku. Uchádzač bude povinný predložiť vysvetlenie svojej ponuky v lehote určenej komisiou alebo v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia lehotu neurčila.

  - V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v nasledovných situáciách:

    - v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie platnej sumy,

    - v prípade rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom jednotiek, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správnej celkovej ceny,

    - v prípade preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správnej jednotkovej ceny so správnym umiestnením desatinnej čiarky,

    - v prípade nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzi súčte jednotlivých položiek, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správneho súčtu, resp. medzi súčtu jednotlivých položiek a pod.

  - Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak:

    - uchádzač nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZVO v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

    - uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 ZVO.

  - Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku cenovú ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 3 až 5 ZVO. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu.

Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak

    - nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej  ponuky v lehote podľa odseku § 42 ods. 3 ZVO,

    - nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo

    - predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku § 42 ods. 3 ZVO.

  - Komisia akceptuje iba ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení             o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.

  - Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.

- Mena na vyhodnotenie ponúk

  - Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eur.

- Hodnotenie ponúk

  - Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a spôsobom určeným v časti F.  Kritériá na hodnotenie ponúk.

  - Na stanovenie poradia ponúk bude použitá elektronická aukcia v súlade s ustanoveniami § 43 ZVO a podmienkami uvedeným v časti H. Podmienky elektronickej aukcie.

Oddiel VI.

##### Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

- Informácia o výsledku hodnotenia ponúk

  - Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi (v ďalšom texte súťažných podkladov sa úspešným uchádzačom rozumie aj skupina úspešných uchádzačov) oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel, ako aj dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f) ZVO.

- uzavretie zmluvy

  - Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito súťažnými podkladmi najneskôr do 29.2.2012. V prípade, ak bude uplatnená proti postupu verejného obstarávateľa žiadosť o nápravu, prípadne námietka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať návrh zmluvy v predĺženej lehote viazanosti ponúk.

  - Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie výsledku tohto postupu obstarávania a jej návrhu Poskytovateľom NFP.

  - Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov ak právne predpisy alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak.

ČASŤ B. Opis predmetu zákazy

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a výkonnostné parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“.

Oddiel I.

Osobitné podmienky pre zariadenia tvoriace predmet zákazky

Časť a

Položka 1: Digitálny rádiografický systém

- Základný opis

Predmetom obstarávania je systém počítačovej rádiografie (CR Computed Radiography) pre analýzu kvality zvarových spojov a materiálov (pri opise tejto položky ďalej tiež už len „zariadenie“ alebo „systém CR“). Ide o systém digitálnej rádiografie, ktorý využíva laserový skener, systém zobrazovacích platní (IP), výkonný počítač, špeciálny software a zobrazovacie zariadenie. Úlohou systému je zobraziť rádiogram kontrolovaného predmetu v digitálnej forme. Systém má nahradiť klasický spôsob prežarovania na rtg filmy a má výrazne zlepšiť spôsob detekcie chýb, zjednodušiť  spôsob archivácie a protokolovanie výsledkov.

Súčasťou zákazky je aj osobný počítač (ďalej „PC“) s operačným softvérom, LCD monitor s vysokým rozlíšením, sada zobrazovacích platní s rôznou citlivosťou a tlačiareň, ktoré budú určené na prevádzku prístroja, ako aj spracovanie a uchovanie informácii získaných jeho prevádzkou.

- Požadované funkčné parametre

Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné parametre:

  - Požaduje sa dodať prenosný CR systém, v štandardnej výbave nesmie chýbať v pevný, prenosný kufor CR systému.

  - Systém CR musí spracovávať súbory v zmysle štandardu DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) a umožniť ukladanie dát vo formáte JPEG, BMP, TIFF.

  - Systém musí pracovať pri rôznej atmosfére – Vstavaná mazacia jednotka je súčasťou systému.

  - Pracovný cyklus systému: 100% až do okolitej teploty 40°C.

  - Požaduje sa dodávka viacerých ohybných IP platní s citlivosťou 50 µm a 100 µm.

  - Súčasťou dodávky musí byť aj čistiaci set pre IP platne.

  - Systém musí mať návod na ovládanie v slovenskom jazyku.

  - Prístroj bude prepojený s PC zostavou a bude plne ovládaný softvérom, ktorý zabezpečí všetky potrebné operácie pre vyhodnotenie nameraných údajov z merania vzorky.

- Požadované technické parametre

Zariadenie musí dosahovať nasledovné minimálne výkonnostné parametre:

  - DR systém – Skener

    - Veľkosť ohniska laserového skenera musí dosahovať min. 14 µm.

    - Rozlíšenie optického systému skenera	20 lp/mm.

    - Skenovacie rozlíšenie / reading pitch min. 12,50 µm a max. 100 µm.

    - Škála šedej farb min. 12 bit/ pixel.

    - Rozsah skenovania fosforeskujúcich platní (IP) max. 35.4 x 43 cm (14" x 17").

    - Rýchlosť skenovania	35.4 x 43.0cm (14”x17”)	 max. 160 s.

    - Napájanie: 200-250V, 60 Hz.

    - Max. výkon 120W.

    - Hmotnosť max. 22kg.

  - Zobrazovací software

    - Kompatibilita s dodávaným skenerom, riadenie a nastavenie snímania pomocou skenera.

    - Automatické rozlíšenie expozície. ( automaticky nastaví kontrast a jas).

    - Software je kompatibilný aj s databázovým software (SQL, klientský server).

    - Software musí obsahovať minimálne nasledovné nástroje pre manipuláciu s obrázkom:

  - Zoom

  - Flip

  - Rotácia

  - Nastavenie jasu a kontrastu

  - Reverzia zobrazenia

  - Rozdelenie obrazovky do viacerých okien

  - Doplnkové okno s nastavením rozlíšením /Funkcia lupy

  - Vkladanie textov, poznámok

  - Funkcie histogramu

  - Obrazové filtre pre optimalizáciu obrazu: Vysoký kontrast a jemná štruktúra

  - Zvýraznenie hrán/obrysov

  - Pseudozobrazenie

  - Meracie funkcie: Meranie hrúbky steny, meranie dĺžky/vzdialenosti, meranie uhla, meranie plochy, meranie lineárnej úrovne ščernania, meranie odstupu signálu od šumu

  - Kalibrácia meraní

  - Korekcia geometrickej škály

  - Pracovná stanica/ počítač, LCD monitor a tlačiareň

    - Procesor min. štvorjadrový, min 4 GB operačná pamäť.

    - Min 160 GB SSD hard disk drive pre system

    - Operačný systém Windows® XP Professional Service Pack 3 alebo vyšší (alebo ekvivalentný).

    - Monitor  LCD min. 24“, – rozlíšenie: min. 1920x1080

    - 2x 1TB HDD v režime mirror pre zálohovanie

    - Grafická karta zbernica min.192 bit, min. 1 GB DDR 5 pamäte

    - Myš, klávesnica, farebná laserová tlačiareň súčasťou vybavenia.

  - Dodávané zobrazovacie IP platne

    - IP platňa s rozmermi 35 x 43 cm, rozlíšenie  50 µm.

    - IP platňa s rozmermi 35 x 43 cm, rozlíšenie  100 µm.

    - IP platňa s rozmermi 11,3 x 25,2 cm, rozlíšenie  50 µm.

    - IP platňa s rozmermi 11,3 x 25,2 cm, rozlíšenie  100 µm.

    - IP platňa s rozmermi 11,3 x 43 cm, rozlíšenie  50 µm.

    - IP platňa s rozmermi 11,3 x 43 cm, rozlíšenie  100 µm.

    - Kazeta na IP  platne 35 x 43	Pre vysokorozlíšiteľné ( 50 µm).

    - Kazeta na IP  platne 35 x 43	Pre štandardné  rozlíšenie ( 100 µm).

Položka 2: Prenosný rtg prístroj

- Základný opis

Predmetom obstarávania je prenosný röntgenový (ďalej len „RTG“) prístroj určený pre montážne, prevádzkové podmienky, ako aj pre prežarovacie laboratóriá (pri opise tejto položky ďalej tiež už len „zariadenie“ alebo „RTG prístroj“). RTG prístroj umožňuje zvoliť vhodné prežarovacie podmienky, priamy prepočet expozičnej dávky podľa hrúbky a typu materiálu, zvolenej kvality filmu alebo detektora obrazu. Súčasťou zákazky je aj dodávka statívu pre rtg lampu.

- Požadované funkčné parametre

Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné parametre:

  - Požaduje sa dodať prenosný rtg systém s konštantným napätím, v štandardnej výbave nesmie chýbať ovládací pult, prepojovacie a napájacie káble pre rtg lampu a ovládací pult, externá varovná blikacia lampa, Pb ochranný kryt. Prístroj by mal byť v prepravnom boxe, ktorý je odolný voči vlhkosti a mechanickému poškodeniu.

  - Umožňuje automatickú identifikáciu pripojenej rtg trubice a optimálne automatické nastavenie nabiehacieho cyklu.

  - Prístroj musí mať LCD ovládací panel s podsvietením, pre použitie v tmavých priestoroch.

  - Prístroj má v ponukovom menu expozičné diagramy a kalkulačku expozičnej doby.

  - Môže prežiariť oceľové materiály do max. hrúbky 55 mm.

  - Únik radiácie mimo smeru vyžarovania nesmie byť viac ako 5 mSv/h.

  - Prístroj musí mať zabudovaný laserový ukazovateľ pre centrovanie polohy expozície.

  - Systém musí pracovať pri rôznej atmosfére  a pracovný cyklus systému je 100% až do okolitej teploty 40°C.

  - Požaduje sa nastavovanie rozsahu prežarovacieho napätia v krokoch 1 kV a presnosťou +/- 1%.

  - Požaduje sa nastavovanie rozsahu prežarovacieho prúdu v krokoch 0,1 mA a presnosťou +/- 1%.

  - Prístroj musí mať ovládanie v slovenskom jazyku.

  - Prístroj je vybavený portom RS232 pre pripojenie externej tlačiarne alebo plnoautomatického systému ovládania.

  - Tienenie prístroja je min. IP65.

- Požadované technické parametre

Prístroj musí spĺňať nasledovné minimálne technické parametre:

  - Rozsah prežarovacieho napätia: 25- 225 kV.

  - Prežarovací prúd: 0,5 – 10 mA, pričom sa musí ešte využívať prežarovací prúd najmenej 6,0 mA pri 200 kV.

  - Prístroj umožňuje nastaviť čas expozície v rozsahu 0,1 – 100 min.

  - Max. výkon: 1 200 W.

  - Veľkosť ohniska: 3 mm (EN 12 543).

  - Vyžarovací uhol: 40º x 60º.

  - Tepelná poistka: 75°C.

  - Chladenie: vzduchom - vstavaný ventilátor.

  - Pracovný cyklus : 100% až do okolitej teploty 40°C pri výkone max. 1000 W.

  - Napájanie: 230V, 60 Hz.

  - Max rozmery rtg lampy:	805 mm x Ø 295 mm vrátane kruhových držiakov.

  - Max hmotnosť rtg lampy môže byť 28 kg vrátane oloveného tienenia a držiakov.

  - Napájací kábel : dĺžka min. 10 m, kovové konektory.

  - Prepojovací kábel (ovládanie – RTG lampa): min. 20 m.

  - Laserové centrovacie zariadenie je integrované v prístroji.

  - Grafický LCD display vstavaný v ovládacom paneli. Ovládanie prístroja - textové menu v slovenskom jazyku.

  - Prepočet expozičného času automaticky nastaviteľný.

  - Interná pamäť: Nastavenie min. 250 expozičných programov.

  - Prevádzková teplota: -20ºC až 50ºC.

  - Vlhkosť prostredia: 20 – 90 %.

Časť B

Položka 3: Charpy kladivo

- Základný opis

Predmetom obstarávania je charpyho kladivo (zariadenie na výkon rázovej mechanickej skúšky na kovových materiáloch) v súlade s normami STN EN 10045-1 a STN EN ISO 148-1 (pri opise tejto položky ďalej tiež už len „zariadenie“).

Súčasťou predmetu zákazky je aj osobný počítač (Notebook s operačným softvérom) , ktorý bude určený na prevádzku zariadenia, ako aj na spracovanie a uchovanie informácii získaných jeho prevádzkou.

- Požadované funkčné parametre

Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné parametre:

  - Kyvadlové rázové kladivo na vykonávanie neinštrumentovanej skúšky rázom v ohybe Charpy, podľa noriem EN 10045-1 a ISO 148-1 s možnosťou rozšírenia o ASTM E23.

  - Digitálna elektronika na zobrazenie a automatické odčítanie výsledku po 0,1 J. Ovládanie v slovenčine alebo češtine.

  - Možnosť pripojenia zariadenia k PC pre ukladanie, archiváciu a spracovanie výsledkov, softvérové vybavenie.

  - Automatický zdvih kladiva.

  - Zariadenie na vystredenie vzorky (bočný doraz automaticky odsúvateľný počas pádu kladiva).

  - Podstavec a ochranný kryt – prevedenie v súlade s bezpečnostnými požiadavkami v zmysle normy EN 954-1.

  - Konštrukcia pre základňu kyvadlového rázového kladiva.

  - Inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy.

- Požadované technické parametre

Zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne technické parametre:

  - Kapacita kladiva 300 J.

  - Zariadenie vhodné na vykonávanie skúšky rázom v ohybe Charpy na skúšobných vzorkách o rozmeroch 10 x 10 (7,5 a 5) x 55 mm.

  - Parametre notebooku

    - pamäť Ram min. – 4 GB,

    - procesor –min. štvorjadrový

    - HDD - min.500 GB,

    - display- min. 16“.

- Požiadavky na splnenie kompatibility s normami a nariadeniami

  - Súčasťou odovzdania zariadenia musí byť aj prvotná kalibrácia s certifikátom a prvotné overenie zariadenia s certifikátom o overení podľa zákona 142/ 2000 o metrológii.

  - Zariadenie musí byť plne funkčné ako celok, pre skúšky rázom v ohybe podľa noriem STN EN 10045-1 a STN EN ISO 148-1  pre všetky rozmery skúšobných vzoriek 10 x 10 (7,5 a 5) x 55 mm.

Položka 4: Chladiaci termostat na vrubove vzorky

- Základný opis

Predmetom obstarávania je chladiace zariadenie k charpyho kladivu (pri opise tejto položky ďalej aj „zariadenie“). Zariadenie bude slúžiť na chladenie vzoriek pre skúšku rázom v ohybe na charpyho kladive v rozsahu od – 80˚C do + 30˚C.

- Požadované funkčné parametre

Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné parametre:

  - Vnútorný zásobník pre 32 ks vzoriek o rozmere 10x10x55.

  - Jednoduchá manipulácia so vzorkami umožňujúca rozlomenie vzorky v Charpyho kladive do 5  sekúnd.

  - Antikorózne prevedenie.

  - Ovládací panel s možnosťou nastavenia požadovanej teploty a s digitálnym ukazovateľom skutočnej teploty po 0,1 °C.

  - Chladiace médium v kvapalnom stave.

  - Zariadenie musí byť funkčné s normami STN EN 10045 a STN EN ISO 148.

- Požadované technické parametre

Zariadenie musí mať nasledovné minimálne technické parametre:

  - Rozsah teplôt od -80°C do +30°C.

  - Nárast teploty z +20°C na -70°C za maximálne 30 min.

- Požiadavky na splnenie kompatibility s normami a nariadeniami

  - Súčasťou odovzdania zariadenia musí byť aj prvotná kalibrácia s kalibračným certifikátom.

  - Zariadenie musí byť plne funkčné ako celok, pre skúšky rázom v ohybe podľa noriem STN EN 10045-1 a STN EN ISO 148-1  pre všetky rozmery skúšobných vzoriek 10 x 10 (7,5 a 5) x 55 mm.

Časť C

Položka 5: Spektrometer

- Základný opis

Predmetom obstarávania je Simultánne merajúci optický emisný spektrálny analyzátor s argónom preplachovaným iskrišťom pre kvantitatívnu analýzu pevných kovových vzoriek a drôtov (pri opise tejto položky ďalej aj „zariadenie“). Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledujúce referenčné materiály:

MBH -		31X B10L	mosadz

MBH -		31X NB4J	mosadz

MBH -		32X CA1A	bronz

MBH -		32X SN1E	bronz

BAS-		SCRM 665/4 sivá liatina

BAS-		SCRM 660/9 sivá liatina

BAS-		SCRM 670/13 tvárna liatina

Breitländer-	6 291 tvárna liatina

Breitländer-	6 20W liatina so sivou štruktúrou

ako aj osobný počítač (ďalej len „PC“) s operačným softvérom, LCD monitor a farebná laserová tlačiarň, ktoré budú určené na prevádzku zariadenia, ako aj na spracovanie a uchovanie informácii získaných jeho prevádzkou.

- Požadované funkčné parametre

Uchádzačom ponúkané zariadenie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné parametre:

  - Simultánne stanovenie obsahu kovových materiálov na báze železa, medi a hliníka.

  - Schopnosť analyzovať N2.

  - Schopnosť analyzovať uhlík v sivej a tvárnej liatine (v liatine s guličkovým grafitom).

  - Preplach optického systému argónom, teda optický systém bez použitia vákuovej pumpy.

  - Opticky rozsah snímaný CCD čipmi.

  - Teplotná stabilizácia zaručujúca teplotnú nezávislosť spektrometra.

  - Automatické nastavenie zariadenia s použitím iba jednej vzorky.

  - Kompaktný pristroj na stôl.

  - Obslužný  softvér v slovenskom jazyku.

  - Automatická diagnostika a sledovanie porúch jednotlivých súčasti.

  - Schopnosť vykonávania servisných úkonov na diaľku cez internetovú sieť.

- Požadované výkonnostné parametre

Zariadenie musí mať nasledovné minimálne technické parametre:

  - Minimálny rozsah vlnových dĺžok 140-620 nm.

  - Ohnisková vzdialenosť optického systému minimálne 400 mm.

  - Parametre PC

    - pamäť RAM min 4 GB,

    - procesor - štvorjadrový

    - HDD – systémový pevný disk na báze SSD,

    - LCD- monitor -  24“ s rozlíšením 1920x1080,

    - farebná laserová tlačiareň,

    - operačný systém Win7 (alebo ekvivalentný) + kancelársky balík Office 2010 SK (alebo ekvivalentný).

  - Analýza drôtov hrúbky 1 - 5 mm.

Oddiel II.

Spoločné podmienky pre dodanie zariadení tvoriacich predmet zákazky

- súvisiace služby

  - Súčasťou dodávky zariadení s príslušenstvom je ich inštalácia, uvedenie do prevádzky, základné predvedenie ich funkčnosti a zaškolenie zodpovednej osoby kupujúceho na nainštalovaných zariadeniach (na užívateľskej úrovni) v potrebnom rozsahu.

- Záruka a servisné podmienky

  - Záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania predmetu zákazky obstarávateľovi.

  - Záručný servis so servisným zásahom do 48 hodín od nahlásenia vady.

- Ďalšie podmienky plnenia

  - Garancia dodávok náhradných dielov a opraviteľnosti zariadení minimálne 10 rokov od ich uvedenia do prevádzky.

- Požiadavka na splnenie kompatibility s normami a nariadeniami

  - Všetky obstarávané zariadenia musia byť označené značkou zhody CE.

  - Pri každom zariadení sa požaduje vyhlásenie o zhode s uvedením noriem, ktorých sa týka.

- Overovanie

  - Uchádzač je na písomné požiadanie verejného obstarávateľa povinný v rámci procesu hodnotenia ponúk preukázať verejnému obstarávateľovi funkčnosť ponúkaných zariadení. Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uskutočniť overovanie, bude toto vykonané na všetkých ponúkaných zariadeniach. Po písomnej výzve na overovanie uchádzač bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi miesto a čas realizácie overovania. Čas bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu overovania, nie však dlhší ako 10 dní od doručenia výzvy na overovanie. Miesto overovania určí uchádzač čo najbližšie miestu sídla verejného obstarávateľa.

  - Zariadenia, na ktorých bude overovanie realizované musia byť preukázateľne používané v prevádzke (nesmie ísť o prototyp, resp. zariadenia používané výrobcom alebo uchádzačom iba na prezentačné účely). Uchádzač vykoná overovanie za účasti verejného obstarávateľa na vzorkách schválených verejným obstarávateľom.

  - Pokiaľ sa pri overovaní preukázateľne nepotvrdí, že zariadenia ponúkané uchádzačom spĺňajú parametre ním deklarované v jeho ponuke alebo uchádzač odmietne preukázať parametre zariadenia za vyššie uvedených podmienok, bude ponuka takéhoto uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO. O priebehu a výsledku overovania spíše verejný obstarávateľ zápisnicu, ktorá bude súčasťou dokumentácie o verejnej súťaži.

  - Náklady na overovanie znáša uchádzač. Náklady súvisiace s vyslaním svojho zástupcu alebo zástupcov na miesto overovania znáša verejný obstarávateľ.

ČASŤ C. Spôsob určenia ceny

- Cena za predmet zákazky podľa časti B.  Opis predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.

- Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu jednej alebo viacerých Častí predmetu zákazky, t.j. cenu všetkých ponúkaných zariadení a softvéru, vrátane odplaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva súvisiaceho s nadobudnutím predmetu zákazky a licencií za používanie súvisiaceho softvéru, dopravy na miesto plnenia, inštalácie zariadenia a uvedenia do prevádzky, záručného servisu, ako aj základného zácviku verejného obstarávateľa.

- Uchádzač zároveň uvedie jednotkové ceny za jednotlivé zariadenia tvoriace ponúkanú Časť predmetu zákazky vrátane odplaty za práva akéhokoľvek duševného vlastníctva súvisiace s jeho nadobudnutím a licencií za používanie súvisiaceho softvéru, jeho dopravu na miesto plnenia, inštaláciu zariadenia a uvedenia do prevádzky, záručného servisu, ako aj základného zácviku kupujúceho.

- Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie konečnej ceny, t.j. ceny ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť v prípade úspechu jeho ponuky v tejto verejnej súťaži v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na kúpu predmetu zákazky. Nižšie uvedený režim je ilustratívny, pričom v prípade odlišnej právnej úpravy účinnej v čase hodnotenia ponúk bude vždy pri ich hodnotení použitá takáto platná právna úprava (respektíve jej prevládajúca interpretácia).

- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú cenu, ako aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení:

    - navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

    - sadzba DPH a výška DPH,

    - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Hodnotená bude cena vrátane DPH.

- Ak uchádzač so sídlom v členskom štáte Európskej únie nie je registrovaným platcom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. K takto navrhovanej zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnotená bude cena vrátane DPH.

- Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskeho spoločenstva a nie je registrovaným platcom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový režim,  zmluvnú cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť DPH a referencie na príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný vykonávací predpis). Hodnotená bude cena stanovená súčtom navrhovanej zmluvnej ceny a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť.

- Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením tabuľky „Cenová tabuľka – položkový rozpočet“, ktorej vzor tvorí obsah časti G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor) týchto súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v bode 5 alebo 6 vyššie, obsah tabuľky primerane prispôsobí.

ČASŤ D. Podmienky účasti uchádzačov

- Osobné postavenie uchádzačov

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ZVO. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

  - Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej  činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny.

  - Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač (fyzická osoba), ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

  - Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nie je proti nemu začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla.

  - Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne).

  - Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že uchádzač nemá  v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

  - Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce.

Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.

  - Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

  - Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

  - Splnenie podmienky §26 môže byť preukázané predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 ZVO.

- Finančné a ekonomické postavenie uchádzačov

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

  - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie požadovaným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

- Technická a odborná spôsobilosť uchádzačov

  - Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky (všeobecne), uskutočnených v období predchádzajúcich troch rokov (2008, 2009, 2010), pričom zo zoznamu musí vyplynúť, že finančný objem realizovaných zákaziek bol celkovo minimálne

  - pre Časť A: 360.000,00 eur bez DPH (10 845 360,00 SKK),

  - pre Časť B: 115.000,00 eur bez DPH (3 464 490,00 SKK),

  - pre Časť C: 129.000,00 eur bez DPH (3 886 254,00 SKK).

V zozname dodávok uchádzač uvedie obchodné meno odberateľa, predmet dodávky, zmluvnú cenu, lehotu dodávky a potvrdenie uvedených informácií. Ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, nahradí ho uchádzač alebo záujemca svojim vyhlásením o ich dodaní.

  - Opis a fotografie zariadení, ktoré uchádzač ponúka, z ktorých bude možné overiť požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením oficiálnych propagačných materiálov vydaných k ponúkaným zariadeniam.

  - Pre zariadenia tvoriace predmet zákazky vyhlásenie zhody (označenie ponúkaných zariadení značkou zhody CE), resp. certifikát vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.

  - Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

ČASŤ E. Obchodné podmienky

- Zmluva

  - S víťazným uchádzačom, resp. uchádzačmi bude v závislosti od počtu úspešných ponúk uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z., Obchodný zákonník, v platnom znení jedna alebo viaceré zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluvy“) za podmienok uvedených nižšie, ako aj za ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky.

  - Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Uchádzač je povinný do svojho návrhu Zmluvy zapracovať, resp. v ňom rešpektovať najmä podmienky uvedené v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.

- Základné obchodné podmienky

  - Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy bude dodávka a inštalácia Skúšobných zariadení na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky (ďalej tiež len „dielo“ alebo „predmet plnenia“) zhotoviteľom, prevzatie diela a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny objednávateľom. Predmet plnenia pozostáva  z dodania a inštalácie nasledovných zariadení:

[Uchádzač uvedie zoznam zariadení v závislosti od toho, o ktorú Časť zákazky a návrh Zmluvy ide Alt 1 (a) a (b), Alt 2 (c) a (d) alebo Alt 3 (e).]

- Digitálny rádiografický systém

- Prenosný rtg prístroj

- Charpy kladivo

- Chladiaci termostat na vrubove vzorky

- Spektrometer

(ďalej len „zariadenia“ alebo „tovar“)

Súčasťou predmetu plnenia je aj inštalácia zariadení, ich uvedenie do prevádzky a základné predvedenie funkčnosti, ako aj základné zaškolenie operátorov objednávateľa na nainštalovaných zariadeniach.

Predmet plnenia ako aj jeho cena budú presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v súlade so špecifikáciou stanovenou v týchto súťažných podkladoch.

V prípade ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia, resp. jeho častí nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu plnenia.

  - Dodania a prevzatia predmetu plnenia

    - Lehota vykonania diela a jeho prevzatia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy.

    - Oznámenie o omeškaní s vykonaním diela

V prípade hrozy, že zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote určenej podľa tejto Zmluvy, zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti písomne informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a predpokladaný deň dodania predmetu plnenia. Splnením povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas, predovšetkým nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

    - Omeškanie s vykonaním

V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela (pre účely tohto ustanovenia dodanie znamená fyzické dodanie do priestorov objednávateľa nepoškodeného predmetu plnenia, ktorý bude mať všetky vlastnosti podrobnejšie opísané v tejto Zmluve, vykonanie jeho inštalácie a uvedenie do prevádzky a zaškolenie operátorov objednávateľa na nainštalovaných zariadeniach) v lehote podľa bodu 2.2.1 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela za každý i začatý deň omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela. Omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia v dĺžke viac ako 30 dní bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a toto spôsobí vznik nároku objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Zmluvné strany v Zmluve prehlásia, že výška takto určenej zmluvnej pokuty je primeraná povahe a výške zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

    - Prevzatie predmetu plnenia

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi dátum odovzdania na prepravu predmetu plnenia aj s predpokladaným dátumom dodávky na miesto plnenia najneskôr  5 dní pred jeho odovzdaním na prepravu. O prevzatí predmetu plnenia sa spíše preberací protokol (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.

Preberací protokol bude obsahovať výrobné čísla zariadení tvoriacich predmet plnenia, opis inštalácie,  potvrdenie uskutočnenia dohodnutého zaškolenia, čitateľné mená a podpisy povereného odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia predmetu plnenia. K podpísaniu preberacieho protokolu za objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení kontaktné osoby písomne poverené objednávateľom a zhotoviteľom V prípade, že má predmet plnenia pri preberaní zjavné vady, je objednávateľ oprávnený odmietnuť jeho prevzatie.

    - Právo odmietnuť prevzatie predmetu plnenia z dôvodu neúspešných skúšok

Objednávateľ je oprávnený podmieňovať prevzatie predmetu plnenia vykonaním jeho skúšok.

V prípade, že má dielo vady a/alebo výsledok vykonaných skúšok nezodpovedá požadovaným parametrom, je objednávateľ oprávnený odoprieť prevzatie diela a zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť v termíne dohodnutom v zápise o odovzdaní diela.

  - Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom jeho prevzatia v zmysle tejto Zmluvy.

  - Cena a platobné podmienky

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne vykonaný predmet plnenia cenu diela (ďalej „cena diela“), ktorá bude presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky.

[Uchádzač uvedie jednotkové ceny aj celkovú cenu zariadení v závislosti od toho, o ktorý návrh Zmluvy ide Alt 1 (a) a (b), Alt 2 (c) a (d) alebo Alt 3 (e). Ceny budú uvedené v štruktúre časti G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor)]

Cena za uvedenie diela do prevádzky, predvedenie jeho funkčnosti  a základné zaškolenie objednávateľa je zahrnutá v cene diela.

Objednávateľ neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z ceny diela.

Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude Preberací protokol. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:

- obchodné meno zhotoviteľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,

- bankové spojenie zhotoviteľa (názov a adresa banky zhotoviteľa, SWIFT kód),

- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),

- obchodné meno objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové číslo faktúry,

- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh dodaného tovaru resp. popis vykonaného diela,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak zhotoviteľ neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,

- výšku dane spolu v mene EUR,

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,

- číslo a názov Zmluvy,

- názov Projektu ŠF (Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality výrobného procesu koľajových vozidiel) a kód ITMS Projektu (26220220136).

- kód klasifikácie produkcie (CPV):

- pre Časť A: 33111600-7 - Rádiografické prístroje,  38582000-8 - Zariadenia na röntgenovú kontrolu

- pre Časť B: 38424000-3 Prístroje na meranie a kontrolu, 42513200-7 - Chladiace zariadenia

- pre Časť C: 38433000-9 - Spektrometre

Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

  - Miesto plnenia

TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01, Poprad, Slovenská republika.

  - Termín plnenia

Dielo musí byť riadne vykonané v lehote stanovenej vo víťaznej ponuke, táto však nebude dlhšia ako 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

  - Nebezpečenstvo škody

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre zhotovenie diela. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele alebo jeho zhotovenej časti znáša výlučne zhotoviteľ, a to až do jeho prevzatia zo strany objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa záverečným odovzdaním diela podpísaním preberacieho protokolu. V prípade vzniku škody na diele do času jeho prevzatia objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť dielo do pôvodného stavu

  - Záruka a zodpovednosť za vady

    - Rozsah zodpovednosti zhotoviteľa za vady

    - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

    - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela počas záručnej doby, ak boli spôsobené jeho nekvalitnou prácou alebo použitím nekvalitných materiálov, nezodpovedá však za vady, ktoré vzniknú použitím nevhodného materiálu dodaného objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov alebo na nevhodnosť materiálov poskytnutých objednávateľom

    - Záručná doba na dielo je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi a počas tejto záručnej doby dielo musí byť spôsobilé na zmluvný a bežný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté a obvyklé vlastnosti.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatňovať nároky z akejkoľvek vady kedykoľvek až do skončenia trvania záručnej doby.

    - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností zhotoviteľa.

    - Práva objednávateľa v prípade vady

Ak má dielo vady, objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady a objednávateľ má vždy právo požadovať od zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od nahlásenia vady nastúpil na jej odstránenie a najneskôr do 60 dní na svoje náklady odstránil vady.

V prípade ak zhotoviteľ:

- odmietne odstrániť vady diela uplatnené doručenou písomnou reklamáciou alebo

- v lehote podľa tohto bodu nepristúpi ku odstraňovaniu uplatnených vád diela,

je objednávateľ oprávnený tieto vady odstrániť sám alebo zabezpečiť ich odstránenie, spôsobom podľa vlastného uváženia na  náklady zhotoviteľa.

V prípade omeškania zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vady, patrí objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý začatý deň omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním.

Do doby odstránenia vád nie je objednávateľ povinný platiť nezaplatenú časť zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád podľa tohto bodu, najmä náklady na prácu spojenú s odstránením vád, náklady na obstaranie častí Tovaru, ktorými majú byť nahradené vadné časti tovaru a náklady na dopravu s tým súvisiacu.

  - Sankcie za porušenie Zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

    - Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

    - V prípade, ak Zmluva zanikne z dôvodu porušenia Zmluvy zhotoviteľa a objednávateľ preto stratí nárok na poskytnutie finančných prostriedkov zo Zmluvy o NFP určených na financovanie predmetu plnenia, patrí objednávateľovi popri ostatných zmluvných pokutách aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 65 % z ceny diela. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

  - Doklady potrebné na užívanie tovaru

Tovar bude dodaný spolu s (i) dodacím listom, (ii) návodom na použitie, (iii) záručným listom, (iv) kópiami certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie tovaru do obehu a jeho užívanie, (v) dokladmi preukazujúcimi nadobudnutie licencie, alebo iného práva duševného vlastníctva v prípade, že v tovare je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený (napr. software).

  - Ďalšie podmienky

    - Zmluva bude v úvodných ustanoveniach obsahovať informáciu, že je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, na obstaranie nadlimitnej zákazky Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky. Predmet Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého objednávateľovi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky zastúpeným Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 142/2010/2.2/OPVaV (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt Výskum aplikácie progresívnych zváracích a NDT technológií na zvýšenie kvality výrobného procesu koľajových vozidiel (ďalej len „Projekt“).

    - Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:

- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

- Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.

    - Zmluva nesmie obsahovať najmä akékoľvek ustanovenia:

- vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť zhotoviteľa za vady predmetu plnenia alebo jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú objednávateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy,

- zaväzujúce objednávateľa k peňažným záväzkom alebo iným záväzkom presahujúcim jeho záväzok na zaplatenie ceny diela,

- vytvárajúce nerovnováhu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán,

- umožňujúce postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

  - Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude predložený úspešným uchádzačom podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od víťazného uchádzača vykonanie čiastkových obsahových zmien v návrhu Zmluvy. Požadované zmeny nebudú meniť podmienky súťaže a nebudú znamenať porušenie princípov ZVO.

Časť F. Kritéria hodnotenia ponúk

- Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena predmetu zákazky.

- Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.

- Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu predmetu zákazky.

Časť G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor)

Časť A

|  | Názov položky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitálny rádiografický systém | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 2 | Prenosný rtg prístroj | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |  |

Časť B

|  | Názov položky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Charpy kladivo | 1 ks |  |  |  |  |  |
| 4 | Chladiaci termostat na vrubove vzorky | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |  |

Časť C

|  | Názov položky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Sadzba DPH | Výška DPH | Jednotková cena s DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Spektrometer | 1 ks |  |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |  |

Časť G. Podmienky elektronickej aukcie

Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

- Všeobecné informácie

  - Elektronická aukcia (ďalej len „aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

  - Účelom aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

  - Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky Skúšobné zariadenia na deštruktívne a nedeštruktívne skúšky, podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.

Elektronické aukcie budú realizované samostatne pre každú z troch Častí predmetu zákazky definované v bode 2.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov.

Predmetom elektronickej aukcie budú položky, ktoré vychádzajú zo špecifikácie predmetu zákazky, uvedené v súťažných podkladoch v časti bode 2.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov a Časti  B.  Opis predmetu zákazky.

Zoznam položiek pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný:

Časť A:

| 1 | Digitálny rádiografický systém |
| --- | --- |
| 2 | Prenosný rtg prístroj |

Časť B:

| 3 | Charpy kladivo |
| --- | --- |
| 4 | Chladiaci termostat na vrubove vzorky |

Časť C:

| 5 | Spektrometer |
| --- | --- |

  - Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom elektronickej aukcie je cena za celú Časť predmet zákazky. Hodnotená bude konečná cena vymedzená v bodu 4 Časti C. spôsob určenia ceny.    V prípade, ak bude z ponuky uchádzača zrejmé, že ním ponúkaná cena nie je konečná alebo o tom, či je konečná vznikne na strane verejného obstarávateľa pochybnosť, použije verejný obstarávateľa na vyriešenie tohto nedostatku inštitút vysvetľovania ponúk v súlade s ustanoveniami bodov 24.9 až 24.11 Časti A. Pokyny pre uchádzačov.

  - Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Kontaktnou osobou pre aukciu na strane verejného obstarávateľa a administrátorom aukcie je Mgr. Eva Jurišová, e-mailová adresa: eva.jurisova@tatratender.sk.

- Priebeh aukcie

  - V priebehu aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončovaní elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia aukcie.

  - Aukcia k tejto verejnej súťaži bude aukcia s uzatvoreným koncom, t. j. aukcia, ktorá sa skončí vo vopred (vo výzve na účasť v aukcii) stanovenom dátume a čase.

  - Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené.

  - Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.

  - Uchádzači sa budú aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v aukcii. Okrem e-mailovej adresy uvedie uchádzač v ponuke aj kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje.

  - Vo výzve na účasť v aukcii budú okrem dátumu a času začatia aukcie a spôsobu ukončenia aukcie uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „.pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno, heslo a odkaz na internetovú adresu aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v aukcii je tiež upozornenie na pravidlá aukcie a na podmienky technického pripojenia.

  - Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh aukcie sú uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title. Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si preštudovať pravidlá e- aukcie, prípadne oboznámiť sa s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.

  - V priebehu konania aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom svoje zadané ceny upravovať v stanovených položkách smerom dole v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 100 eur.

  - Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie. Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky:

    - pripojenie na internet,

    - rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,

    - internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,

    - internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom,

    - povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,

    - nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov.

- Ďalšie upozornenia pre účasť v aukcii

  - Počas aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazenom v aukčnom prostredí. Pri zadávaní novej ceny v posledných sekundách pred ukončením elektronickej aukcie odporúčame uchádzačom zvážiť rýchlosť ich pripojenia k internetu tak, aby ich cena mohla byť zaevidovaná ešte pred ukončením aukcie. V čase ukončenia aukcie zobrazená najnižšia cena je cena informatívna, pretože systém môže ešte spracovávať ponuky, ktoré boli zadané v posledných zlomkoch sekúnd pred ukončením aukcie.

  - V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.

  - Na ceny aktualizované v e- aukcii sa vzťahujú ustanovenia bodu 24.12 Časti A. Pokyny pre uchádzačov o mimoriadne nízkej ponuke. V prípade ak bude uchádzač, ktorý predloží v e- aukcii najnižšiu cenu z verejnej súťaže z dôvodu predloženia mimoriadnej nízkej ponuky z verejnej súťaže vylúčený, stáva sa úspešným druhý uchádzač v poradí.